## 201502_4_L1
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER srl Data: 09/03/2015 11.22.06
MONTALE LINEA 1 (Riepilogo di febbraio 2015)
GIORNO | SEMIORE DI MARCIA | HCL [mg/Nm3] | CO [mg/Nm3] | Polveri [mg/Nm3] | Nox [mg/Nm3] | HF [mg/Nm3] | SO2 [mg/Nm3] | THC [mg/Nm3] | O2 Secco [%] | Temp, Fumi [°C] | Portata Fumi [KNm3/h] | Pressione [mBar] | H2O[%] | Temp Post Combust. [°C] | O2 Post Combust. [%]
01/02/2015 | 48 | 0.7 | 5.9 | 0 | 158.9 | 0 | 6.2 | 1.3 | 8.65 | 167 | 17.657 | 997 | 16 | 977 | 6.78
02/02/2015 | 48 | 0.6 | 5 | 0 | 153.7 | 0 | 5.8 | 1.2 | 8.96 | 171 | 18.206 | 999 | 16 | 972 | 6.96
03/02/2015 | 48 | 2,6 * | 7,6 * | 0,3 * | 169,4 * | 0,06 * | 6,2 * | 0,9 * | 8,99 * | 168 | 17,842 * | 999 | 16 * | 963 | 6.95
04/02/2015 | 48 | 1.1 | 11.8 | 0.2 | 157.9 | 0.01 | 7.8 | 1 | 9.01 | 172 | 17.743 | 999 | 16 | 960 | 7.01
05/02/2015 | 48 | 1.6 | 3.4 | 0.4 | 142.6 | 0 | 5.6 | 0.6 | 8.86 | 167 | 18.254 | 998 | 15 | 988 | 6.99
06/02/2015 | 31 | 1.7 | 3.7 | 0.2 | 145.7 | 0.02 | 6.4 | 0.5 | 8.88 | 163 | 18.272 | 998 | 16 | 992 | 7.01
07/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
08/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
09/02/2015 | 3 | 1,6{nf<12} | 3,1{nf<12} | 0,0{nf<12} | 148,8{nf<12} | 0,00{nf<12} | 2,8{nf<12} | 0,6{nf<12} | 8,95{nf<12} | 156{nf<12} | 17,833{nf<12} | 1002{nf<12} | 14{nf<12} | 909{nf<12} | 6,83{nf<12}
10/02/2015 | 48 | 2 | 17.8 | 0 | 130.2 | 0.04 | 5.5 | 0.6 | 9.56 | 169 | 19.268 | 1003 | 16 | 948 | 7.19
11/02/2015 | 48 | 2.8 | 6.3 | 0 | 127.2 | 0.06 | 5.7 | 0.5 | 9.55 | 168 | 19.188 | 1003 | 15 | 968 | 7.2
12/02/2015 | 48 | 1.9 | 3 | 0 | 141.7 | 0 | 4.6 | 0.5 | 9.44 | 169 | 19.125 | 1003 | 14 | 989 | 7.2
13/02/2015 | 48 | 1.8 | 3.9 | 0 | 149.9 | 0 | 5.3 | 0.5 | 9.18 | 168 | 18.761 | 1003 | 15 | 990 | 6.88
14/02/2015 | 48 | 2.7 | 3.3 | 0 | 147.6 | 0 | 5.5 | 0.5 | 9.33 | 170 | 18.806 | 1002 | 15 | 981 | 7.08
15/02/2015 | 42 | 2 | 13.8 | 0 | 135.8 | 0 | 5.6 | 0.6 | 9.41 | 172 | 18.689 | 1001 | 16 | 968 | 7.29
16/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
17/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
18/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
19/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
20/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
21/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
22/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
23/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
24/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
25/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
26/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
27/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
28/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
Limite Mensile |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Media Mensile |  | 1,8 {97,8%} | 7,1 {97,7%} | 0,1 {97,8%} | 146,6 {97,8%} | 0,02 {97,8%} | 5,8 {97,8%} | 0,7 {97,7%} | 9,16 {98,0%} | 169 {100,0%} | 18,497 {97,8%} | 1000 {100,0%} | 15 {97,8%} | 974 {100,0%} | 7,04 {100,0%}
Valori validi |  | 544 | 543 | 544 | 544 | 544 | 544 | 543 | 545 | 556 | 544 | 556 | 544 | 556 | 556
M,24h > Limite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %
M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE