## 201502_1_L2
ANALISI MENSILE - MEDIE 24h (su base oraria, ORA SOLARE) Tenore O2 di riferimento:11% LADURNER srl Data: 09/03/2015 11.23.41
MONTALE LINEA 2 (Riepilogo di febbraio 2015)
GIORNO | SEMIORE DI MARCIA | HCL [mg/Nm3] | CO [mg/Nm3] | POLV [mg/Nm3] | Nox [mg/Nm3] | HF [mg/Nm3] | SO2 [mg/Nm3] | THC [mg/Nm3] | O2[%] | O2 Post combust. [%] | Temp, Post combust. [°C] | Temperatura [°C] | Pressione [mbar] | H2O[%]
01/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
02/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
03/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
04/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
05/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
06/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
07/02/2015 | 21 | 4 | 6.6 | 0.4 | 150.2 | 0.5 | 0 | 0 | 16.37 | 7.92 | 913 | 0 | 1013 | 37
08/02/2015 | 48 | 4.6 | 4.5 | 0.3 | 119.8 | 0.41 | 0 | 0 | 16.53 | 7 | 928 | 0 | 1013 | 37
09/02/2015 | 48 | 4.5 | 5.1 | 0.4 | 123.7 | 0.4 | 0 | 0 | 16.61 | 7.18 | 939 | 0 | 1013 | 37
10/02/2015 | 47 | 5.4 | 7.3 | 0.4 | 129.9 | 0.51 | 0.2 | 0.3 | 16.71 | 11.35 | 945 | 0 | 1013 | 37
11/02/2015 | 48 | 5.2 | 4.4 | 0.4 | 156.2 | 0.56 | 0 | 0,3 * {Inv.>5} | 16.77 | 7.22 | 947 | 0 | 1013 | 37
12/02/2015 | 48 | 5.4 | 4.1 | 0.4 | 144.7 | 0.52 | 0 | 0.1 | 16.83 | 7.12 | 947 | 0 | 1013 | 38
13/02/2015 | 48 | 5.3 | 6.3 | 0.4 | 143.9 | 0.5 | 0 | 0.2 | 16.82 | 7.23 | 945 | 0 | 1013 | 37
14/02/2015 | 48 | 5.1 | 14.6 | 0.4 | 130.4 | 0.44 | 0 | 0.8 | 16.79 | 7.18 | 955 | 0 | 1013 | 39
15/02/2015 | 48 | 5.6 | 4 | 0.4 | 126.8 | 0.47 | 0 | 0.1 | 16.96 | 7.48 | 939 | 0 | 1013 | 37
16/02/2015 | 17 | 5.4 | 8.6 | 0.5 | 111.5 | 0.44 | 0 | 0.1 | 17.03 | 7.52 | 939 | 0 | 1013 | 37
17/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
18/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
19/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
20/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
21/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
22/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
23/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
24/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
25/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
26/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
27/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
28/02/2015 | 0 | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P, | N,P,
Limite Mensile |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
Media Mensile |  | 5,1 {98,8%} | 6,4 {98,1%} | 0,4 {96,9%} | 134,2 {98,8%} | 0,47 {98,8%} | 0,0 {98,8%} | 0,2 {90,7%} | 16,75 {98,8%} | 7,69 {99,3%} | 941 {100,0%} | 0 {99,5%} | 1013 {100,0%} | 37 {99,0%}
Valori validi |  | 416 | 413 | 408 | 416 | 416 | 416 | 382 | 416 | 418 | 421 | 419 | 421 | 417
M,24h > Limite |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Legenda:
* = Media non valida
!! = Media>Limite
N.P. = Media non pervenuta
Valori validi = n° medie orarie/semiorarie valide nel mese
N.C. = Media non calcolata
{ } = % valori validi considerati per il calcolo della media
Id% = Indice di disponibilità in %
M.48h valide = n° delle medie di 48 ore valide nel mese
M.24h > Limite = n° medie 24h > del LIMITE DI LEGGE